Buletin informativ DPTCRAP

__________________________________________________________

Nr. 38/19.04.2012

Acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor – Ordinul nr. 88/2012

Ordinul MAI nr. 88/2012 a aprobat Metodologia de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Metodologia stabileşte cadrul legal pentru certificarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă în România a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, în domenii care nu sunt acoperite de legislaţia Uniunii Europene de armonizare.

Introducerea pe piaţă a produselor se realizează în baza unui certificat pentru introducere pe piaţă.

Evaluarea în vederea emiterii certificatului se face de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), prin Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă (CNSIPC).

Termeni specifici:

- certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică existenţa unei încrederi adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu reglementarea tehnică aplicabilă, cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- certificat pentru introducere pe piaţă - document emis în vederea comercializării şi utilizării unui produs, care atestă că acesta îndeplineşte condiţiile de introducere pe piaţă;

- evaluare a conformităţii - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerinţele specificate în reglementarea tehnică în vederea comercializării şi utilizării pentru apărarea împotriva incendiilor;

- mijloc tehnic pentru apărare împotriva incendiilor - produs destinat activităţilor specifice din competenţa IGSU (conform anexă);

- reglementare tehnică - document care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate;

- producător - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs şi care comercializează produsul în cauză sub numele sau sub marca sa;

- distribuitor - persoană fizică autorizată sau persoană juridică din lanţul de distribuţie care pune la dispoziţie pe piaţă un produs;

- reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spaţiului Economic European (SEE), care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

- operator economic - denumire generică pentru producător, reprezentant autorizat, importator şi distribuitor;

- introducere pe piaţă a unui produs - punerea la dispoziţie, pentru prima dată, pe piaţa din România, a unui produs din domeniul reglementat.

Certificarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a produselor se face având ca referenţial reglementările tehnice elaborate de IGSU şi care prevăd cel puţin următoarele:

- definirea produselor pentru care se aplică evaluarea conformităţii;

- proceduri pentru evaluarea conformităţii produselor;

- cerinţe minime de performanţă, metodele de încercare şi analiză, cu precizarea specificului naţional, după caz.

Obligații ale operatorilor economici

Obligații ale producătorului:

- să obţină certificatul pentru introducerea pe piaţă a produsului;

- să asigure:

- întocmirea documentaţiei tehnice;

- proiectarea şi fabricarea produselor în conformitate cu cerinţele reglementării tehnice;

- efectuarea procedurii de evaluare a conformităţii;

- garantarea, prin proceduri, a conformității continue a producției;

- că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă scrise în limba română;

- aplicarea pe produs/ambalaj/într-un document care însoţeşte produsul a:

- tipului, lotului sau numărului de serie ori a oricărui element de identificare;

- numelui, denumirii comerciale şi adresei la care poate fi contactat;

- luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus pe piaţă şi nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică;

- informarea imediată a IGSU/CNSIPC în cazul în care produsul introdus pe piaţă prezintă un risc, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate;

- cooperarea cu IGSU/CNSIPC cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului;

- testarea prin eşantionare a produselor comercializate şi efectuarea de investigaţii, ori de câte ori acestea prezintă riscuri pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor;

- ţinerea unui registru de reclamaţii, produse neconforme şi rechemări ale unor produse, cu informarea distribuitorilor despre orice astfel de activităţi de monitorizare.

Obligații ale reprezentantului autorizat:

- să îndeplinească sarcinile prevăzute în mandatul primit, în scris, de la producător;

- să furnizeze IGSU/CNSIPC la cerere, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs;

- să coopereze cu IGSU/CNSIPC la cerere, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele acoperite de mandatul lor.

Obligații ale importatorului:

- să asigure:

- că produsul are certificat pentru introducere pe piaţă;

- că introduce pe piaţă numai produse care sunt conforme cu reglementarea tehnică;

- că pe produs/ambalaj/într-un document care însoţeşte produsul apar numele importatorului, denumirea lui comercială şi adresa la care poate fi contactat;

- că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă scrise în limba română;

- că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele reglementării tehnice;

- testarea prin eşantionare a produselor comercializate şi efectuarea de investigaţii pentru a proteja sănătatea şi siguranţa consumatorilor, ori de câte ori este justificat acest lucru de riscurile prezentate de un produs;

- ţinerea unui registru de reclamaţii, produse neconforme şi rechemări ale unor produse, informând distribuitorii despre orice astfel de activităţi de monitorizare;

- luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus pe piaţă şi care nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică;

- informarea imediată a IGSU/CNSIPC în cazul în care produsul introdus pe piaţă prezintă un risc, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate;

- cooperarea cu IGSU/CNSIPC cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului.

- că producătorul a respectat cerinţele legale de a aplica pe produs/ambalaj/într-un document care însoţeşte produsul a:

- tipului, lotului sau numărului de serie ori a oricărui element de identificare;

- numelui, denumirii comerciale şi adresei la care poate fi contactat.

Obligații ale distribuitorului:

- să asigure:

- că produsul are certificat pentru introducere pe piaţă;

- notificarea la CNSIPC, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al UE al SEE;

- că producătorul a respectat cerinţele legale de a aplica pe produs/ambalaj/într-un document care însoţeşte produsul a:

- tipului, lotului sau numărului de serie ori a oricărui element de identificare;

- numelui, denumirii comerciale şi adresei la care poate fi contactat.

- că pune la dispoziţie pe piaţă numai produse care sunt conforme cu reglementarea tehnică;

- luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a introdus pe piaţă şi nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică;

- că, atunci când produsul pus la dispoziţie pe piaţă prezintă un risc, informează imediat producătorul, importatorul, precum şi IGSU/CNSIPC indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate;

- că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele reglementării tehnice;

- cooperarea cu IGSU/CNSIPC cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziţie pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului;

- identificarea, după caz, a producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul.

Obligații ale operatorului economic:

- să comunice în scris CNSIPC orice modificare survenită în documentele care au stat la baza eliberării certificatului pentru introducerea pe piaţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării acestora;

- să transmită CNSIPC documentele actualizate.

Supravegherea pieței

Operatorii economici sunt supuşi unei activităţi de supraveghere a pieţei efectuată de către IGSU, pentru produsele aflate în utilizare sau comercializare.

Prin activitatea de supraveghere a pieţei se verifică dacă produsele:

- deţin certificat pentru introducere pe piaţă;

- au fost notificate, în cazul celor comercializate într-un alt stat membru al UE sau al SEE;

- deţin documente care atestă că acestea au fost comercializate în mod legal într-un alt stat membru al UE sau al SEE;

- îndeplinesc condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului pentru introducerea pe piaţă sau a documentului în baza căruia se comercializează legal produsul într-un alt stat membru al UE sau al SEE.

Verificarea produselor introduse pe piaţă se realizează prin:

- controlul produselor în locurile unde se comercializează, se depozitează şi se utilizează;

- controale inopinate;

- examinarea caracteristicilor unui produs prin verificări ale documentaţiei, iar, dacă este cazul, verificări fizice şi încercări de laborator pe baza unor eşantioane adecvate;

- controlul produselor expuse la târguri, expoziţii, prezentări demonstrative privind conformitatea cu modul de inscripţionare prevăzut de lege.

În cazul în care IGSU identifică un produs care nu este în conformitate cu prevederile reglementării tehnice, acesta ia următoarele măsuri:

- solicită producătorului/importatorului/distribuitorului să realizeze conformitatea cu prevederile reglementării tehnice;

- comunică operatorului economic, în termen de două zile lucrătoare, neconformităţile constatate cu atenţionarea acestuia, pentru ca în termen de 25 de zile lucrătoare de la data comunicării să ia măsurile care se impun pentru a aduce produsul în conformitate;

- propune, în cazul în care, la expirarea perioadei de 25 de zile lucrătoare nu s-au luat măsurile necesare pentru realizarea conformităţii produsului:

- fie restricţionarea/interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produsului neconform;

- fie retragerea produsului de pe piaţă.

Certificatul pentru introducerea pe piaţă:

- este valabil 5 ani de la data eliberării, dacă documentele care au stat la baza evaluării nu expiră în perioada de valabilitate a certificatului. În cazul expirării unui document solicitantul trebuie să depună un nou document valabil, în caz contrar certificatul pierzându-şi valabilitatea;

- se reînnoieşte la cerere, cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea expirării termenului de valabilitate și nu implică costuri şi nici repetarea de încercări prevăzute în reglementările tehnice, dacă producătorul declară că produsul nu a suferit modificări faţă de modelul care a fost supus evaluării;

- retragerea certificatului pentru introducere pe piaţă a produselor neconforme este dispusă de CNSIPC, prin decizie, care se comunică în scris operatorului economic şi IGSU.

Orice modificare adusă produsului introdus pe piaţă care schimbă performanţele tehnice ale acestuia impune o nouă evaluare în vederea introducerii pe piaţă a produsului.

Orice furnizare a produsului trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului pentru introducerea pe piaţă, după caz, precum şi de certificatul de garanţie.

La târguri, expoziţii şi altele asemenea sunt permise expunerea şi/sau demonstraţiile produselor neconforme cu prevederile metodologiei, cu condiţia să existe o indicaţie vizibilă care să menţioneze clar că ele nu pot fi introduse pe piaţă, comercializate în mod legal şi nici puse în funcţiune înainte de aducerea lor în conformitate.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008.

*

*		*

Informaţiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementării menționate.

Ordinul nr. 88/2012 este publicată integral în Monitorul Oficial nr. 239/09.04.2012.

Anexă

MIJLOACE TEHNICE 
pentru apărare împotriva incendiilor

1. Stingătoare portative

2. Stingătoare transportabile

3. Aparate portabile şi dispozitive mobile de stins incendii

4. Utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie:

4.1.  racorduri fixe, de aspiraţie, de refulare, înfundate, reducţii de racorduri;

4.2.  chei pentru racorduri;

4.3.  hidranţi portativi;

4.4.  ţevi de refulare;

4.5.  sorb;

4.6.  distribuitor;

4.7.  colector;

4.8.  furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii;

4.9.   furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii;

4.10. tunuri pentru stins incendii cu apă şi spumă;

4.11. pături antifoc;

4.12. scări portabile pentru incendiu;

4.13. furtunuri de aspiraţie şi flexibile de cauciuc şi materiale plastice;

4.14. topoare p.s.i.;

4.15. căngi de incendiu;

4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii.

5. Pulberi

6. Spumanţi

7. Agenţi neutralizatori speciali

8. Produs ignifug pentru lemn

9. Produs ignifug textil